EHITUS- JA PROJEKTEERIMISHANGE

Kungla tn 22, Valga linn

Lähteülesanne

Hoone lammutamine ja kinnistu korrastamine

1. Üldandmed

Objekt: Kungla 22, Valga

Katastritunnus: 85401:006:0990

Kinnistu pindala: 700 m²

Olemasolev hoone: 2-korruseline elamu

- Ehitusalune pindala: 96 m²

- Suletud netopind: 128 m²

2. Olemasoleva hoone kirjeldus

Vundament: betoonist madalvundament

Kandekonstruktsioonid: puit

Välisseinad: puit

Vahelaed: puit

Katus ja katusekonstruktsioonid: puit

Katusekate: puitmaterjalid

Tehnovarustus:

- Elekter: võrgutoide

- Veevarustus: võrk

- Kanalisatsioon: võrk

- Küte: kohtküte (ahi, kamin, pliit)

3. Hanke eesmärk

Hanke eesmärgiks on:

- Olemasoleva hoone lammutamine

- Lammutustööde projekteerimine ja tööprojekti koostamine

- Tehnovõrkude lahti ühendamine koostöös võrguvaldajatega

- Lammutusjäätmete käitlemine ja utiliseerimine

- Kinnistu täielik korrastamine ja haljastamine

4. Hanke tööde ulatus

4.1 Projekteerimistööd

Töövõtja koostab lammutusprojekti, mis sisaldab vähemalt:

- Lammutustööde korraldamise kirjeldust

- Ohutuse tagamise lahendusi

- Jäätmekäitluse plaani

- Tehnovõrkude lahti ühendamise skeemi

- Vajadusel kooskõlastused võrguvaldajatega (elekter, vesi, kanalisatsioon, side)

4.2 Lammutustööd

- Hoone täielik lammutamine kuni vundamendi tasandini

- Vajadusel vundamendi eemaldamine või likvideerimine vastavalt projektile

- Ehitusjäätmete sorteerimine ja äravedu

- Keskkonnanõuete järgimine

4.3 Võrkude sulgemine

Töövõtja korraldab koostöös võrguvaldajatega:

- Elektriühenduse katkestamise

- Vee- ja kanalisatsioonitrasside sulgemise

- Sideühenduste likvideerimise

4.4 Kännud ja haljastus

- Kinnistul olevate puude kändude eemaldamine ja juurimine

- Põõsaste ja isekasvanud võsa eemaldamine

4.5 Kinnistu korrastamine

Pärast lammutustöid tuleb kinnistu:

- Tasandada

- Katta ~10 cm paksuse kasvumullaga

- Külvata muruseeme

4.6 Piirdeaed ja haljastus

- Tänavapoolse piiri rajamine

- Igihalja heki rajamine (liik ja lahendus pakkuda projektis)

- Aia rajamine heki ja eraldi piirdega (täpsustada pakkumuses)

5. Nõuded töövõtjale

- Varasem kogemus lammutusprojektide koostamisel ja teostamisel

- Võimekus korraldada võrguvaldajate kooskõlastusi

- Jäätmekäitluse nõuetele vastavus

6. Tööde teostamise nõuded

- Kõik tööd tuleb teostada vastavalt Eesti Vabariigi ehitus- ja keskkonnanõuetele

- Tööde käigus tagada ohutus kinnistul ja naaberkinnistutel

- Tööde lõppedes peab kinnistu olema kasutusvalmis haljasalana

7. Tööde lõpptulemus

Lõpptulemusena peab olema:

- Täielikult lammutatud hoone

- Utiliseeritud ehitusjäätmed

- Likvideeritud kännud ja võsa

- Tasandatud ja haljastatud kinnistu

- Rajatud murukate

- Tänavapoolne piirdeaed ja igihaljas hekk

8. Märkused

- Kõik mõõdud ja tehnilised lahendused täpsustatakse projekteerimise käigus

- Töövõtja vastutab vajalike lubade ja kooskõlastuste eest, kui hankes ei ole sätestatud teisiti

9. Hindamiskriteeriumid

Pakkumuste hindamise aluseks on madalaim koguhind. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus on kõige madalam ning mis vastab hankedokumendi tingimustele.

10. Pakkumuse vorm

Pakkumus esitatakse lihtsas üherealises vormis:

Pakkumuse sisu:

- Lammutus- ja haljastustööde ja projekteerimise koguhind (EUR, käibemaksuta)

Näidis:

Koguhind: XXXX EUR + KM

11. Tööde teostamise tähtaeg

Tööde teostamise tähtaeg on kuni 3 (kolm) kuud alates lepingu allkirjastamise kuupäevast.