VALGA UJULA REKONSTRUEERIMINE

Lähteülesanne

Objekt: Valga Põhikooli ujula, aadress: Kungla tn 16, Valga linn, Valga vald, Valga maakond

Tellija: Valga Vallavalitsus

Ehitusprojekti ekspertiis on ehitusprojekti vastavuse hindamine ehitusprojektile ettenähtud nõuetele. Ehitusprojektile võib ekspertiisi teha vaid vastava pädevusega isik ehk ettevõtja, kellel on ekspertiisi tegemiseks pädev vastutav spetsialist ning registreering MTR-s.

Ekspertiisi teostamise aeg on viis nädalat.

Ehitusprojekti ekspertiise tegev ettevõtja on kohustatud:

- kontrollima ehitusprojekti vastavust nõuetele ja lähteandmetele (sh arhitektuurne osa ja eriosad)

- tagama ehitusprojekti ekspertiisi vastavuse nõuetele

- kontrollima ehitise mõõdistusprojekti vastavust nõuetele

- säilitama täies ulatuses kõik tema koostatud ehitusprojektide ekspertiiside andmed

Ekspertiisi tegija on kohustatud ehitusprojekti ekspertiisi käigus kontrollima:

- ehitusprojekti vastavust ehitusprojektile ettenähtud nõuetele

- ehitusprojekti koostaja või kontrollija vastavust nõuetele

- ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust nõuetele

- ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust ehitusprojekti lähteandmetele

- ehitusprojektis esitatud tehniliste lahenduste põhjendatust

- ehitusprojekti vastavust ligipääsetavuse ja universaaldisaini nõuete täitmise osas

- ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise ohutu kasutamise tagamist

Ehitusprojekti ekspertiisi tulemusena koostatakse ekspertarvemus, mis peab sisaldama:

- kokkuvõtet ehitusprojekti või selle eriosade koostamise lähteandmetest

- ehitusprojektis või selle osas käsitletud ehitise lühiiseloomustust

- põhiliste tehniliste lahenduste iseloomustust

- üldiseid järeldusi ehitusprojekti või selle osa kohta

- teavet ehitusprojekti nõuetele mittevastavatest osadest sellise mittevastavuse korral

Lepingust tulenevatele õigustele lisaks on ehitusprojekti ekspertiisi tegijal õigus teha ekspertarvamuses ettepanek muuta ehitusprojekti või selle osa.

Ehitusprojekt on leitav lingilt: Ujula tööprojekt