# LÄHTEÜLESANNE

## Väikese statsionaarse loomade varjupaiga projekteerimine

### 1. Üldandmed

Tellija eesmärk on projekteerida väike statsionaarne loomade varjupaik koos ehitusloa taotlemiseks vajalike dokumentidega ning ehitushanke läbiviimiseks vajaliku projektlahendusega. Projekteerimisel tuleb lähtuda võimalikult lihtsast, ökonoomsest, energiatõhusast ja pika kasutuseaga lahendusest.

### 2. Objekti asukoht

Aadress: Laatsi tn 11a, Valga linn, Valga vald
Katastritunnus: 85401:010:0006

### 3. Projekteerimise eesmärk

Projekteerida aastaringseks kasutamiseks mõeldud loomade varjupaik suletud netopinnaga ligikaudu 90–120 m².

### 4. Hoone põhinõuded

Hoone peab olema ühekorruseline, lihtsa ristkülikukujulise põhiplaaniga ning viilkatusega puit- või teraskarkasshoone. Eelistada tuleb standardseid ja laialdaselt kasutatavaid ehitusmaterjale ning lahendusi.

### 5. Ruumiprogramm

Hoone peab sisaldama järgmisi funktsionaalseid ruume:

- koerte ala

- kasside ala

- isolatsiooniruum

- protseduuride ruum

- pesu- ja söödaruum

- personaliplokk

### 6. Tehnosüsteemid

Hoone projekteerida koos järgmiste tehnosüsteemidega:

- soojustagastusega ventilatsioon

- energiatõhus küttelahendus

- vee- ja kanalisatsioonisüsteemid

- sise- ja välisvalgustus

- videovalve valmidus

### 7. Välisrajatised

Projekteerida vajadusel järgmised välisrajatised:

- koerte väliaedikud

- juurdepääsuteed ja platsid

- parkimiskohad (vajadusel)

- jäätmekäitlusala

- sadevete ärajuhtimise lahendus

### 8. Olemasolevate ehitiste lammutamine

Projekteerija inventeerib olemasolevad ehitised ja rajatised, määrab lammutusmahud ning koostab vajalikud lammutuslahendused koos maksumushinnanguga.

### 9. Eelarve ja maksumushinnang

Koostada ehitusmahtude koondtabel ning ehitus-, lammutus- ja välisrajatiste maksumushinnang.
Projekteerimisel lähtuda eesmärgist, et hoone ehitusmaksumus oleks kuni 1800 eurot/m² (käibemaksuta).

### 10. Projekteerimistöö maht

Töö peab sisaldama vähemalt põhiprojekti mahus dokumentatsiooni, mis on vajalik ehitusloa taotlemiseks ning ehitushanke läbiviimiseks.

### 11. Eskiislahendus

Enne põhilahenduse kinnitamist esitada eskiislahendus kooskõlastamiseks.

### 12. Projekteerija kohustused

Projekteerija kohustub:

- koguma vajalikud lähteandmed

- kooskõlastama eriosade lahendused

- koostama projekteerimistingimuste taotlemiseks vajalikud materjalid

- koostama ehitusloa menetlemiseks vajalikud dokumendid

### 13. Projekti üleandmine

Projekt tuleb üle anda digitaalselt PDF- ja DWG-formaadis.

### 14. Tähtaeg

Projekteerimistöö tuleb lõpetada ning projekt koos kõigi lepingujärgsete dokumentidega üle anda hiljemalt 6 kuu jooksul lepingu sõlmimisest.

### 15. Pakkumuste hindamine

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.
Hindamiskriteeriumi osakaal: 100%.

### 16. Projekti puuduste kõrvaldamine

Projekteerija kohustub omal kulul kõrvaldama kõik projekti vead ja puudused, mis ilmnevad ehitusloa menetluse käigus või projekti kasutamisel ehitushanke läbiviimisel ning mis tulenevad projekteerija tegevusest või tegemata jätmisest.